DİYARBAKIR GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKSA 110KW  JENERATÖR MALZEME ALIMI VE BAKIMI

TEKNİK ŞARTNAME

1-20 LT 15/40MOTOR YAĞI ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ:1 Adet 20 LT 15/40 motoryağı.yüksek perforsmanlı dizel,

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CI-4CH-4CG-4CF-4CFSL

ACEA E7E5E3B4B3A3

MB 228.3, MAN 3275

MTU TYPE 2, VOLVO VDS3

RENAULT RVI RLD-2

Mack EO-M Plus

Allison C-4, CAT ECF-2, ECF-1-a

Cummins CES 200767778

Tipik Özellikleri

SAE Viskozite Sınıfı15W-40

Yoğunluk, 15°C gmlASTM 40520,887

Parlama Noktası COC, °CASTM D 92236

Kinematik Viskozite

40°C'de mm2s

100°C'de mm2sASTM D 445113,9  ---  15,1

Viskozite İndeksiASTM D 2270139

Akma Noktası, °CASTM D 97-27

2-YAĞ FİLTRESİ ÖZELLİŞKLERİ: 1Adet aksa 110 kw yağ filtresi 1. Kalite olmalıdır.

3-20 LİTRE ANTİFİRİZ ÖZELLİKLERİ: 1 Adet Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar:SAE J 1034, TS 3582, BS 6580, ASTM D-3306, ASTM D-4985, Kullanım Oranları:  Antifreeze SF’in, Su ile karışım oranı : %33, %50, Tipik Donma Noktası : -20ºC, -37ºC 1. Kalite olmalıdır.

4-YAKIT FİLTRESİ ÖZELLİKLERİ:2Adet aksa 110 kw yakıt filtresi 1. Kalite olmalıdır.

5-HAVA FİLTRESİ ÖZELLİKLRİ:1Adet aksa 110 kw hava filtresi 1. Kalite olmalıdır.

6-HORTUM KELEPÇESİ:10Adet çelik ve dayanıklı paslanmaz olmalıdır.

7-MAZOT POMPA KEÇESİ:1Adet aksa 110 kw mazot pompa keçesi 1. Kalite olmalıdır.

NOT:MALZEMELRİN EKSİKSİZ ŞEKİLDE JENERATÖRE MONTELENMESİ VE JENERATÖRÜN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ İŞİ YÜKLENEN KİŞİYE AİT OLUP JENERATÖRÜ ÇALIŞIR ŞEKİLDE VE SÖKÜLEN ESKİ MALZEMELERİN YETKİLİ KİŞİYE TESLİM EDİLMELİDİR.